Sensore di luminosità EIB/KNX, 1-100.000 lux, (LU 133 KNX)

Sensore di luminosità ad es. per comando protezione solare. Alimentazione di tensione tramite tensione bus; IP 54 secondo DIN EN 60529; campo di misurazione: 1...100.000 lux. Il valore di luminosità misurato attualmente viene inviato ciclicamente o in caso di modifica Contenitore: 110x72x54 mm.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LU 133 KNX

Cod.art. : 1339200

Unità: PZ

23.2.2011