Orologio da muro monofacciale KNX , diametro 40 cm, numeri arabi (OSIRIA 240 AR-EIB/KNX)

Orologio da muro monofacciale KNX  per interni, diametro quadrante 40 cm; quadrante in metallo bianco con numeri arabi neri; lancette a barra nere per l'indicazione delle ore e dei minuti; lancetta dei secondi rossa; contenitore di plastica resistente agli urti, bordo opacizzato; plexiglas piatto a prova d'urto; diametro 41,5 cm; altezza 6,4 cm; riserva di carica ca. 10 giorni.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: OSIRIA 240 AR KNX

Cod.art. : 5009230

Unità: PZ

25.2.2011