Termostato ambiente con possibiltità di abbassamento temperatura (RAM 702)

Termostato ambiente; 5 - 30°C; con abbassamento di temperatura integrato mediante comando esterno (ca. 4K); contenitore a parete 74 x 74 x 28 mm; colore bianco puro; apertura 10 A/230 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 702

Cod.art. : 7020001

Unità: PZ

28.2.2011