Termostato ambiente con impostazione interna e collegamento per abbassamento di temperatura (RAM 703)

Termostato ambiente; 5 - 30°C; senza manopola di regolazione ; l'impostazione della temperatura avviene al momento della messa in funzione all'interno dell'apparecchio; con abbassamento di temperatura integrato mediante comando esterno (ca. 4K); contenitore a parete 74 x 74 x 28 mm; colore bianco puro; apertura 10 A 230 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 703

Cod.art. : 7030001

Unità: PZ

28.2.2011