Termostato ambiente, collegamento per abbassamento di temperatura, interruttore per riscaldamento, spia (RAM 706)

Termostato ambiente; 5 - 30°C; con abbassamento di temperatura integrato (ca. 4 K); possibile mediante comando esterno (ad es. interruttore, timer); interruttore per il riscaldamento ON/OFF; contenitore a parete 74 x 74 x 28 mm; colore bianco puro; apertura 10 A/230 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 706

Cod.art. : 7060001

Unità: PZ

28.2.2011