Cronotermostato con programma giornaliero, a segmenti fissi    (RAM 722 S)

Termostato elettronico con abbassamento notturno;

disco di programma a segmenti 24 ore; programmabile ogni 15 min.; tempo di commutazione più breve 15 min.; temperatura diurna e notturna impostabile da +10°C a a 30°C; selettore del modo di funzionamento; protezione antigelo 6°C; interruttore party; controllo visivo; riduzione termica e punto di lavoro impostabili; contenitore di colore bianco;

1 contatto di commutazione 6A/250V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

RAM 722 S

Modello:

Cod.art. : 7220801

Unità: PZ

28.2.2011