Cronotermostato con programma giornaliero e settimanale   (RAM 725)

Termostato elettronico con abbassamento notturno automatico per combinazione con valvole termostatiche dei radiatori; commutabile per programma giornaliero e settimanale; programmabile ogni 5 min. o 30 min.; tempo di commutazione più breve per programma settimanale 2 ore; temperatura notturna impostabile da +10°C a 30°C; selettore del modo di funzionamento; protezione antigelo 6°C; interruttore party; controllo visivo; riduzione termica e punto di lavoro impostabili; contenitore di colore bianco;

1 contatto di commutazione 6A/250V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 725

Cod.art. : 7250030

Unità: PZ

28.2.2011