Cronotermostato programma 24 ore, (RAM 784 S)

Termostato elettronico con abbassamento notturno; disco di programma a segmenti 24 ore; programmabile ogni 15 min.; tempo di commutazione più breve 15 min.; temperatura diurna e notturna impostabile da +10°C a 30°C; commutatore di modalità operativa; protezione antigelo 6°C; interruttore party; controllo visivo; riduzione termica e punto di lavoro impostabili; funzione antiotturazione e protezione pompa attivabile; collegamento per comando telefonico; riserva di carica; contenitore di colore bianco;

1 contatto di commutazione 6A/250 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 784 S

Cod.art. : 7840801

Unità: PZ

28.2.2011