Cronotermostato programma 24 ore e 7 giorni,  a pile   (RAMSES 784)

Cronotermostato elettronico con abbassamento notturno automatico; commutabile per programma giornaliero o settimanale; programmabile ogni 5 min. o 30 min.; tempo di commutazione più breve per programma settimanale 2 ore; temperatura diurna e notturna impostabile da +10°C a 30°C; commutatore di modalità operativa; protezione antigelo 6°C; interruttore party; controllo visivo; riduzione termica e punto di lavoro impostabili; funzione antiotturazione e protezione pompa attivabile; collegamento per comando telefonico; riserva di carica; contenitore di colore bianco;

1 contatto di commutazione 6A/250V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAMSES 784

Cod.art. : 7840030

Unità: PZ

28.2.2011