Sensore temperatura di contatto per il comando del miscelatore (sensore temperatura di contatto RAMSES)

Sensore temperatura di contatto per il comando del miscelatore adatto per RAMSES 816, 817, 855

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: Sensore temperatura di contatto RAMSES

Cod.art. : 9070371

Unità: PZ

28.2.2011