Timer analogico per installazione fronte pannello  24 ore/7 giorni, cavalieri, 72 x 72 mm

(SYN 269 h)

Timer analogico con basetta a innesto; mascherina frontale 72 x 72 mm; grappa di fissaggio; senza riserva di carica; programma commutabile 24 ore/7giorni; tempo di commutazione più breve 20 min./2 ore; preselezione della commutazione e commutazione permanente; 1 contatto di commutazione 10A 250V~; copertura trasparente.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: SYN 269 H

Cod.art. : 2690008

Unità: PZ

25.2.2011