Timer digitale per installazione su barra DIN , 1 canale, 7 giorni, ingr. di comando,

impulso, ciclo,     Morsetti  a innesto,    2 moduli  (TR 611 top2)

Timer digitale per installazione su barra DIN ; guida testuale per l'operatore e display retroilluminato; Scheda di memoria OBELISK top2 inclusa; larghezza 35 mm; morsetti a innesto a molla;

10 anni di riserva di carica e commutazione programmata orario estivo/invernale.

Programma giornaliero e settimanale; tempo di commutazione più breve di 1 min.; programma vacanze, a impulsi e a cicli; 2 programmi casuali; timer di scadenza; ingresso di comando esterno; commutazione permanente ON / OFF / AUTO; preselezione di commutazione; 84 spazi di memoria; codifica PIN; 1 canale; 1 contatto di commutazione 16A/250V~

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: TR 611 TOP2

Cod.art. : 6110100

Unità: PZ

25.2.2011