Timer digitale per installazione su barra DIN , 2 canalI, 7 giorni,  2  ingressi di comando, impulso , ciclo,    mors. a innesto, 2 moduli  (TR 622 top2)

Timer digitale per installazione su barra DIN  ; guida testuale per l'operatore e display retroilluminato;  incl. Scheda di memoria OBELISK top2; larghezza 35 mm; morsetti a innesto a molla; 10 anni di riserva di carica e commutazione programmata orario estivo/invernale. Programma giornaliero e settimanale; tempo di commutazione più breve 1 min.; programma vacanze, a impulsi e a cicli; 2 programmi casuali; timer di scadenza; ingresso di comando esterno; commutazione permanente ON / OFF / AUTO; preselezione di commutazione; 84 spazi di memoria; codifica PIN;

2 canali; 2 contatti di commutazione 16A/250V~

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: TR 622 TOP2

Cod.art. : 6220100

Unità: PZ

25.2.2011