Adattatore valvola VA 80 (M30X1,5) per attuatore ALPHA 4

Adatto per Onda, Schlösser (da anno di costruzione '93), Oventrop, Heimeier, Herb, Therm-Concept, Frank, Roth (distributore), Dinotherm (distributore).

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: Adattatore valvola VA 80

Cod.art. : 9070437

Unità: PZ

28.2.2011