Alimentatore 24 V DC per installazione su guida DIN  (alimentatore 24 V DC su guida DIN )

Alimentatore 24 V DC; alimentatore per installazione su guida DIN ; 3 moduli (52,5 mm) ;

Potenza nominale 36 W; Tensione d'esercizio 230 V / 50 Hz

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: Alimentatore  24 V DC (su guida DIN)

Cod.art. : 9079330

Unità: PZ

28.2.2011